## 埋設管管理台帳
|  | ＬＰガス埋設管管理台帳 |  |  |  |  | 事業所名 | [6 empty] | ⑴ |  |  | ＬＰガス埋設管管理台帳 | [9 empty] | ⑵ | ＬＰガス埋設管管理台帳 | [9 empty] | ⑶
[24 empty] | ＰＡＧＥ： |  |  |  | ガ ス 漏 え い 試 験 ・ 地 盤 沈 下 調 査 等
|  |  | 建物 | 施設 | 地下ﾋﾟｯﾄ | 重量 | 埋設管 | 経過 |  | 埋設管材料 |  | 立上個所 | 絶縁継手 | 上流側 | 埋設管の |  | 腐 食 測 定 結 果 |  |  |  | 評価 | 白 管 の 場 合 |  |  |  | 評価 | 測定 | 上 段 ： 漏 え い 試 験 結 果 記 録
Ｎｏ | お客様名 | 所 在 地 | の |  | 地下室 | 建築 | 施工年月 |  | 管 | 継手 | 口径 | 個所数 | 必要数 | 漏洩検 |  |  | 管対地電位（ｍＶ） |  | 通電電流 | 通電変化 | 採用 | 腐食速度 | 最大腐食深さ | 残存肉厚 | 穿孔までの | 採用 | 後の | 下 段 ： 地 盤 沈 下 調 査 記 録 | [9 empty] | 備考
|  |  | 種類 | 区分 | の有無 | 区分 | （西暦） | 年数 |  |  | 肉厚 | 床下部分 | 設置数 | 知装置 | 改修・改善の履歴 |  | 通電前（Ｖ1） | 通電後（Ｖ2） | （ｍＡ） | （Ω） | 地点 | （ｍｍ/年） | （ｍｍ） | （ｍｍ） | 年数（年） | 地点 | 評価 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年
1 |  |  |  |  | 有 | 該当 | 年 | 年 |  |  | A | ｹ所 | 個 | 有 | 有 無 | 不明 | ｍＶ | ｍＶ | ｍＡ | Ω |  | ｍｍ/年 | ｍｍ | ｍｍ | 年 |  |  | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日
[5 empty] | 無 | 非該当 | 月 | ｹ月 |  |  | mm | ｹ所 | 個 | 無 |  |  | ｍＶ | ｍＶ | ｍＶ | Ω |  | ｍｍ/年 | ｍｍ | ｍｍ | 年 |  |  | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否
| ﾒ-ﾀ-数（ ）個 |  |  |  | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |  |  |  | ｍＶ | ｍＶ | ｍＶ | Ω |  | ｍｍ/年 | ｍｍ | ｍｍ | 年 |  |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無
2 |  |  |  |  | 有 | 該当 | 年 | 年 |  |  | A | ｹ所 | 個 | 有 | 有 無 | 不明 | ｍＶ | ｍＶ | ｍＡ | Ω |  | ｍｍ/年 | ｍｍ | ｍｍ | 年 |  |  | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日
[5 empty] | 無 | 非該当 | 月 | ｹ月 |  |  | mm | ｹ所 | 個 | 無 |  |  | ｍＶ | ｍＶ | ｍＶ | Ω |  | ｍｍ/年 | ｍｍ | ｍｍ | 年 |  |  | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否
| ﾒ-ﾀ-数（ ）個 |  |  |  | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |  |  |  | ｍＶ | ｍＶ | ｍＶ | Ω |  | ｍｍ/年 | ｍｍ | ｍｍ | 年 |  |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無
3 |  |  |  |  | 有 | 該当 | 年 | 年 |  |  | A | ｹ所 | 個 | 有 | 有 無 | 不明 | ｍＶ | ｍＶ | ｍＡ | Ω |  | ｍｍ/年 | ｍｍ | ｍｍ | 年 |  |  | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日
[5 empty] | 無 | 非該当 | 月 | ｹ月 |  |  | mm | ｹ所 | 個 | 無 |  |  | ｍＶ | ｍＶ | ｍＶ | Ω |  | ｍｍ/年 | ｍｍ | ｍｍ | 年 |  |  | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否
| ﾒ-ﾀ-数（ ）個 |  |  |  | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |  |  |  | ｍＶ | ｍＶ | ｍＶ | Ω |  | ｍｍ/年 | ｍｍ | ｍｍ | 年 |  |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無
4 |  |  |  |  | 有 | 該当 | 年 | 年 |  |  | A | ｹ所 | 個 | 有 | 有 無 | 不明 | ｍＶ | ｍＶ | ｍＡ | Ω |  | ｍｍ/年 | ｍｍ | ｍｍ | 年 |  |  | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日
[5 empty] | 無 | 非該当 | 月 | ｹ月 |  |  | mm | ｹ所 | 個 | 無 |  |  | ｍＶ | ｍＶ | ｍＶ | Ω |  | ｍｍ/年 | ｍｍ | ｍｍ | 年 |  |  | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否
| ﾒ-ﾀ-数（ ）個 |  |  |  | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |  |  |  | ｍＶ | ｍＶ | ｍＶ | Ω |  | ｍｍ/年 | ｍｍ | ｍｍ | 年 |  |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無
5 |  |  |  |  | 有 | 該当 | 年 | 年 |  |  | A | ｹ所 | 個 | 有 | 有 無 | 不明 | ｍＶ | ｍＶ | ｍＡ | Ω |  | ｍｍ/年 | ｍｍ | ｍｍ | 年 |  |  | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日
[5 empty] | 無 | 非該当 | 月 | ｹ月 |  |  | mm | ｹ所 | 個 | 無 |  |  | ｍＶ | ｍＶ | ｍＶ | Ω |  | ｍｍ/年 | ｍｍ | ｍｍ | 年 |  |  | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否
| ﾒ-ﾀ-数（ ）個 |  |  |  | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |  |  |  | ｍＶ | ｍＶ | ｍＶ | Ω |  | ｍｍ/年 | ｍｍ | ｍｍ | 年 |  |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無
6 |  |  |  |  | 有 | 該当 | 年 | 年 |  |  | A | ｹ所 | 個 | 有 | 有 無 | 不明 | ｍＶ | ｍＶ | ｍＡ | Ω |  | ｍｍ/年 | ｍｍ | ｍｍ | 年 |  |  | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日
[5 empty] | 無 | 非該当 | 月 | ｹ月 |  |  | mm | ｹ所 | 個 | 無 |  |  | ｍＶ | ｍＶ | ｍＶ | Ω |  | ｍｍ/年 | ｍｍ | ｍｍ | 年 |  |  | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否
| ﾒ-ﾀ-数（ ）個 |  |  |  | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |  |  |  | ｍＶ | ｍＶ | ｍＶ | Ω |  | ｍｍ/年 | ｍｍ | ｍｍ | 年 |  |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無
7 |  |  |  |  | 有 | 該当 | 年 | 年 |  |  | A | ｹ所 | 個 | 有 | 有 無 | 不明 | ｍＶ | ｍＶ | ｍＡ | Ω |  | ｍｍ/年 | ｍｍ | ｍｍ | 年 |  |  | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日
[5 empty] | 無 | 非該当 | 月 | ｹ月 |  |  | mm | ｹ所 | 個 | 無 |  |  | ｍＶ | ｍＶ | ｍＶ | Ω |  | ｍｍ/年 | ｍｍ | ｍｍ | 年 |  |  | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否
| ﾒ-ﾀ-数（ ）個 |  |  |  | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |  |  |  | ｍＶ | ｍＶ | ｍＶ | Ω |  | ｍｍ/年 | ｍｍ | ｍｍ | 年 |  |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無
8 |  |  |  |  | 有 | 該当 | 年 | 年 |  |  | A | ｹ所 | 個 | 有 | 有 無 | 不明 | ｍＶ | ｍＶ | ｍＡ | Ω |  | ｍｍ/年 | ｍｍ | ｍｍ | 年 |  |  | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日
[5 empty] | 無 | 非該当 | 月 | ｹ月 |  |  | mm | ｹ所 | 個 | 無 |  |  | ｍＶ | ｍＶ | ｍＶ | Ω |  | ｍｍ/年 | ｍｍ | ｍｍ | 年 |  |  | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否
| ﾒ-ﾀ-数（ ）個 |  |  |  | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |  |  |  | ｍＶ | ｍＶ | ｍＶ | Ω |  | ｍｍ/年 | ｍｍ | ｍｍ | 年 |  |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無
9 |  |  |  |  | 有 | 該当 | 年 | 年 |  |  | A | ｹ所 | 個 | 有 | 有 無 | 不明 | ｍＶ | ｍＶ | ｍＡ | Ω |  | ｍｍ/年 | ｍｍ | ｍｍ | 年 |  |  | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日
[5 empty] | 無 | 非該当 | 月 | ｹ月 |  |  | mm | ｹ所 | 個 | 無 |  |  | ｍＶ | ｍＶ | ｍＶ | Ω |  | ｍｍ/年 | ｍｍ | ｍｍ | 年 |  |  | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否
| ﾒ-ﾀ-数（ ）個 |  |  |  | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |  |  |  | ｍＶ | ｍＶ | ｍＶ | Ω |  | ｍｍ/年 | ｍｍ | ｍｍ | 年 |  |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無
10 |  |  |  |  | 有 | 該当 | 年 | 年 |  |  | A | ｹ所 | 個 | 有 | 有 無 | 不明 | ｍＶ | ｍＶ | ｍＡ | Ω |  | ｍｍ/年 | ｍｍ | ｍｍ | 年 |  |  | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日
[5 empty] | 無 | 非該当 | 月 | ｹ月 |  |  | mm | ｹ所 | 個 | 無 |  |  | ｍＶ | ｍＶ | ｍＶ | Ω |  | ｍｍ/年 | ｍｍ | ｍｍ | 年 |  |  | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否
| ﾒ-ﾀ-数（ ）個 |  |  |  | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |  |  |  | ｍＶ | ｍＶ | ｍＶ | Ω |  | ｍｍ/年 | ｍｍ | ｍｍ | 年 |  |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無
（注）
|  | ① 建物の種類は、次により区分します。 （1：鉄筋コンクリ－ト造 2：鉄骨造 3：木造 4：その他 ） | [16 empty] | 作 成 日 |  | 作 成 者 |  | 修 正 日 |  | 修 正 者
|  | ② 施設区分は、次により区分します。 （1：幼稚園、小・中・高等学校 2：病院、診療所 | [16 empty] | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日
3：公会堂、図書館、博物館、美術館 4：旅館、飲食店 5：共同住宅 6：一般住宅 99：その他）
|  | ③ 重量建築物とは、鉄筋コンクリ－ト・鉄骨・ブロック・レンガ等木造以外の建築物であって、延べ床面積が200㎡以上のもの。 | [20 empty] | 年 月 日
|  | ④ 埋設管の施工年月は、西暦とします。 | [20 empty] | 年 月 日
|  | ⑤ 材料の種類 （管／ 1：白管 2：ﾃ-ﾌﾟ巻き白管 3：プラスチック被覆鋼管 4：配管用フレキ管 5：ＰＥ管 ） | [20 empty] | 年 月 日
（継手／ 1：白継手 2：ﾃ-ﾌﾟ巻き白継手 3：プラスチック被覆継手 4：ＰＥ継手 ）
|  | ⑥ 口径（A)・肉厚（ｍｍ）は、複数の口径（A)の場合には、最小口径（A）・肉厚（ｍｍ）を記入します。 | [20 empty] | 年 月 日
（口径ごとの肉厚／ 15Ａ：2.8mm 20A：2.8mm 25A：3.2mm 32A：3.5mm 40A：3.5mm 50A：3.8mm 80A：4.2mm）
|  | ⑦ 立ち上がり個所数は、上段に立ち上がり○ヶ所、下段に（うち床下部分○ヶ所）と記入します。 | [20 empty] | 年 月 日
既存資料で十分把握が出来ない場合は、現地調査のうえ記入します。
|  | ⑧ 絶縁継手は、上段に必要な個数、下段に設置されている個数を記入します。 | [20 empty] | 年 月 日
|  | ⑨ 上流側漏えい検知装置は、上流側監視（上流側漏えい検知装置又はＳメーターの上流監視機能）の有無を記入します。 | [20 empty] | 年 月 日
[19 empty] | 特記事項 |  |  |  | 年 月 日